## VRTIĆ BAMBI
Investitor: DJEČJI VRTIĆ OSIJEK, OIB 06828481465
Građevina: DJEČJI VRTIĆ "BAMBI"
Lokacija: PODRAVLJE, PRINCA EUGENA SAVOJSKOG 4
SPECIFIKACIJA RADOVA I MATERIJALA
INSTALACIJA PLINA I REKONSTRUKCIJA GRIJANJA
R. Br. | Opis stavke | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
A | INSTALACIJA PLINA
A_1. | ZEMLJANI RADOVI PLINSKOG PRIKLJUČKA
1. | Ručni iskop rova za polaganje radne plinske cijevi u dujini od 30m, širine 0,6 m i dubine 1,0 m i uvarne jame u tlu III kategorije. Sav iskopani materijal odbaciti van na min 0.5 m udaljenosti od ruba rova. Obračun po m3 sraslog tla (količina iz kubature iskopa). | m3 | 20 |  | 0
2. | Planiranje dna rova s toćnošću 1 cm, a prema padu k uličnom plinovodu, Obračun po m2 isplanirane površine. | m2 | 20 |  | 0
3. | Nabavka, doprema i razastiranje pijeska po dnu rova, debljine 10 cm. Poslije ugradnje plinskog priključka pijesak se razastire iznad tjemena cijevi također debljine 10 cm. Obračun po m3 nasipanog pijeska. | m3 | 4 |  | 0
4. | Zatrpavanje rova materijalom iskopa nakon ugradnje plinskog priključka. Zatrpavanje vršiti u slojevima od 30 cm uz stalno nabijanje, tako da se prvo stavlja sitna zemlja. Obračun po m3. | m3 | 16 |  | 0
5. | Odvoz viška zemlje dobivene iskopom. U jediničnu cijenu uračunat je utovar, transport i istovar. Obračun po m3 odvoza. | m3 | 4 |  | 0
| u k u p n o zemljani radovi plinskog priključka: |  |  |  | 0
A_2. | PLINSKI PRIKLJUČAK
1. | Materijal za izradu ukopanog plinskog priključka. U stavku je uključen kompletan materijal za izradu ukopanog plinskog priključka instalacije plina zaključno sa plinskom kuglastom slavinom u ormariću OMM DN25, NP6.
| elektro obujmica za uvarivanje pod tlakom 63/32 PE100, SDR 11, PN10 | kom | 1 |  | 0
| cijev PEHD 32x3mm PE100, SDR 11, HRN EN 1555-2, PN10 | m | 26 |  | 0
| elektro spojnica PEHD 32x3mm PE100, SDR 11 | kom | 2 |  | 0
| čelična zaštitna cijev priključka 42x2,6 | m | 2 |  | 0
| stezna čahura DN25,NP6 | kom | 1 |  | 0
| plinska kuglasta slavina, navojna DN25,NP6 | kom | 1 |  | 0
2. | Izrada plinskog priključka od za to ovlaštene osobe. | kmpl | 1 |  | 0
3. | Uvarivanje pripremljne cijevi plinskog priključka pod radnim tlakom u ulični plinovod - radove izvodi HEP Plin d.o.o. Osijek | kmpl | 1 |  | 0
4. | Zaštitna cijev za zaštitu radne plinske cijevi kod križanja sa sa postojećim ukopanim instalacijama sa svim pripadajućim elementima.
| zaštitna cijev DN50 | m | 2 |  | 0
5. | Postavljanje plastične žute trake za obilježavanje plinovoda sa natpisom “POZOR PLIN” na 30cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m’ trake. | m | 25 |  | 0
6. | Tlačna proba izvedenog priključka, prijava priključka distributeru plina. | kmpl | 1 |  | 0
| u k u p n o plinski priključak : |  |  |  | 0
A_3. | INSTALACIJA MJERENOG DIJELA PLINA
1. | Nabava i dobava cijevnog materijala i fitinga za izradu mjerenog dijela instalacije plina do plinskih trošila.
Isporučiti cijevni materijal koji odgovara transportu zemnog plina radnog tlaka 100mbar. Isti se polaže vidljivo po nosivim građevinskim elementima.
| DN25 | m | 20 |  | 0
| koljeno 90o DN25 | kom | 12 |  | 0
2. | Čiščenje vidljivog dijela cjevovoda do metalnog sjaja kao podloga za antikorozijsku zaštitu. Obračun po dužnom metru tretirane cijevi. | m | 20 |  | 0
3. | Rad i materijal za antikorozijsku zaštitu čelične cijevi. Zaštitu izvesti premazom dva sloja antikorozijskog laka. Obračun po dužnom metru zaštićene cijevi.
| antikorozijski lak | m | 20 |  | 0
4. | Rad i materijal za završno bojanje nadzemnog dijela instalacije plina žutom bojom u dva sloja. Obračun po dužnom metru bojane cijevi.
| završno bojanje | m | 20 |  | 0
5. | Materijal kao čelične šavne cijevi za izradu zaštitnih cijevi pri prolazu plinovoda kroz zidove. Obračun po dužnom metru cijevi.
| DN50 | m | 4 |  | 0
6. | Nabava i dobava ovjesnog pribora za zavješenje cjevnog razvoda instalacije plina na zid. Isporučiti standardni ovjesni pribor. Obračun po komadu.
| ovjes za DN25 | kom | 12 |  | 0
7. | Zaporna plinska kuglasta slavina sa navojnim priključkom za ugradbu ispred svakog plinskog trošila.
| DN20, NP4 (plinski bojler) | kom | 1 |  | 0
8. | Kućna mjerno redukcijska stanica (za OMM), koja se sastoji od sljedečih dijelova:
| plinski filter DN25,NP4 | kom | 1 |  | 0
| rastavna veza s brtvom R 5/4" | kom | 1 |  | 0
| Regulator tlaka za zemni plin slijedećih karakteristika: | kom | 1 |  | 0
ulazni tlak : 1 - 3bar
zlazni tlak: 22 mbar
| plinomjer s povećnom toplinskom otpornošću veličine G 4 | kom | 1 |  | 0
| gibljiva veza dimenzije DN25 dužine 150 mm | kom | 1 |  | 0
| Limeni samostojeći ormarić izrađen iz nehrđajućeg lima veličine 600x600x260 mm za smještaj elemenata. Na prednjoj strani ormara ugraditi vrata sa mogučnošću zatvaranja bez zaključavanja. Ormar opremiti s ventilacijskim otvorima s prednje strane i to na donjoj i gornjoj strani vrata ormara, otvori dimenzije f 20 mm. Ormar je smješten na temeljnu betonsku ploču i uzemljen trakom za uzemljenje. | kom | 1 |  | 0
9. | Sitni potrošni materijal za montažu gore specificirane opreme i materijala. | kom | 1 |  | 0
10. | Tlačna proba izvedene plinske instalacije. Stavka obuhvaća izdavanje odgovarajućih protokola o izvednoj probi. | kom | 1 |  | 0
0
11. | Transport alata, materijala i opreme na gradilište s povratom ostatka. | kom | 1 |  | 0
12. | Montažni radovi na izvedbi instalacije plina prema tehničkom opisu i gore navedenim stavkama. U montažne radove uključeni su svi radovi do potpune gotovosti instalacije mjerenog i dijela instalacije plina zaključno sa izdavanjem potrebnih isprava. | kom | 1 |  | 0
| u k u p n o instalacija mjerenog dijela plina: |  |  |  | 0
B | ENERGANA
1. | Demontažni radovi
Stavka obuhvaća rasterećenje sustava postojećeg radijatorskog grijanja, ispuštanje vode, demontažu podnog toplovodnog kotla (Viessmann Vitola uniferral 30kW), demontaža dijela cijevne mreže sustava postojećeg grijanja za potrebe prigradnje novog toplinskog agregata.
| Demontažni radovi | kmpl | 1 |  | 0
2. | Odvoz demontirane opreme i materijala
Stavka obuhvaća odvoz i zbrinjavanje demontirane opreme i materijala u za to odobreno mjesto. Obračun stavke po kg zbrinutog materijala, što dokazati odgovarajućim protokolom (otpremnicom).
U jediničnu cijenu zbrinjavanja materijala uračunati otkupni iznos kojeg izvođač radova zadržava za sebe.
| zbrinjavanje nepotrebnog materijala | kg | 250 |  | 0
3. | Nabava i dobava kondenzacijskog plinskog cirko bojlera sa zatvorenom komorom za izgaranje _ plinsko trošilo vrste C33x. Bojler će se koristiti za zagrijavanje prostorija i spremnika tople sanitarne vode, a potrebno ga je isporučiti komplet sa svom pripadajućom opremom:
nazivni toplinski učin min 30kW
priključni tlak plina 20mbar
potrošnja plina 6m3/h
pribor za učvršćenje bojlera na zid
| Kondenzacijski cirko bojler min 30kW | kmpl | 1 |  | 0
4. | Nabava i dobava automatike bojlera za regulaciju dva kruga radijatorskog grijanja.
Klizna regulacija temperature polaznog voda grijanja u odnosu na vanjsku temperaturu. Isporučiti žičani sobni termostat sa dnevnim i tjednim programatorom. U stavku uračunati i potreban elektro materijal.
| automatika bojlera | kmpl | 1 |  | 0
5. | Nabava i dobava zrakodimovodnog sustava Ø60/100mm za odvodnju produkata izgaranja i dovod svježeg zraka za izgaranje koji odgovara tipu isporučenog bojlera.
Koncentrični zrakodimovod cijevi Ø60/100mm sa zavšnim elementom
| priključni element Ø60/100 | kom | 1 |  | 0
| cijev Ø60/100 l=1m | kom | 3 |  | 0
| cijev Ø60/100 l=0.5m | kom | 1 |  | 0
| završni element Ø60/100 | kom | 1 |  | 0
| konzole za pričvršćenje na zid za Ø100 | kom | 3 |  | 0
6. | Cijevni i potrošni materijal za ugradnju plinskog trošila na sustav grijanja
Spoj postojećeg cjevovoda centralnog grijanja sa bojlerom izvesti bakrenim cijevima i fitinzima. U dužni metar cijevi uračunati potrebne fitinge.
| Cu Ø28x1 | m | 18 |  | 0
7. | Materijal toplinske izolacije cjevovoda
Isporučiti cijevnu toplinsku izolaciju debljine min 9mm za odgovarajući promjer cijevi. Obračun po dužnom metru isporučene izolacije
| Cu Ø28x1 | m | 20 |  | 0
8. | Montažni radovi na izvedbi instalacije rekonstrukcije grijanja. Montaža specificirane opreme i materijala prema tehničkom opisu do pogonske gotovosti. U cijenu uključiti ispiranje instalacije od mehaničkih nečistoća, tlačnu probu hladnim vodenim tlakom od 4 bara u trajanju najmanje 3 sata, toplu tlačnu probu, balansiranje sistema, izdavanje atesta o tlačnoj probi, puštanje u rad i izdavanje upute za rad i rukovanje te predaja objekta investitoru. U cijenu uključiti probni rad od 2 dana te balansiranje sustava kod vanjske temperature 0 do -10 C . | pauš | 1 |  | 0
9. | Montaža plinskog bojlera. Stavka obuhvaća postavljanje plinskog bojlera na zid, spajanje sa instalacijom plina i sustava centralnog grijanja, izdavanje upute za rad i rukovanje, te izdavanje garancije za rad. | kom | 1 |  | 0
10. | Podešavanje plinskog bojlera, mjerenje plinova izgaranja, prvo puštanje u rad, te izdavanje svjedočanstva o uspješno obavljenom probnom radu od strane ovlaštene osobe. | kom | 1 |  | 0
11. | Probijanje otvora za prolaz zrakodimovoda kroz fasadni zid bez naknadnih zatvaranja istih odnosno bez dovođenja istih u prvobitno stanje. | kmpl | 1 |  | 0
12. | Ishođenje svjedočanstva o ispravnosti sustava za odvodnju produkata izgaranja od za to ovlaštene osobe za plinsko trošilo. | pauš | 1 |  | 0
| u k u p n o energana: |  |  |  | 0
| Zemljani radovi Instalacije plina |  |  |  | 0
| Plinski priključak |  |  |  | 0
| Instalacija mjerenog dijela instalacije plina |  |  |  | 0
| Energana |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0